| 产品型号 Modelo de producto | JBQ5.0/8.5(BJ10) |
| --- | --- |
| 功率 Potencia | 9.5kw(13HP) |
| 引水方式 Forma de agua de desviación | 旋片真空泵 Bomba de vacío de paletas rotativas |
| 自吸高度 Altura de succión automática | 》7m |
| 扬程 Elevación | 54m |
| 启动方式 Forma de arranque | 电启动或自回式手拉绳轮启动 Arranque eléctrico o arranque de rueda con cuerda por mano |
| 出水压力 Presión de agua de salida | 0.5MPa |
| 流量 Caudal | 36t/h |
| 进水管直径 Diámetro de tubería de agua de entrada | 65mm（2.5吋） 65mm（2.5 pulgadas） |
| 出水管直径 Diámetro de tubería de agua de salida | 65mm（2.5吋） 65mm（2.5 pulgadas） |
| 整机净重 Peso neto de máquina completa | 70kg |
| 外形尺寸（长*宽*高） Tamaño de apariencia（longitud*anchura*altura mm） | 580*680*530mm |