| 名称 Nombre | 高扬程单级森林消防泵(电启动） Bomba contra incendio forestal de sola clase de alta elevación (arranque eléctrico) |
| --- | --- |
| 型号 Modelo | SFBA10/2（E) |
| 启动方式 Forma de arranque | 手拉启动/电启动 Arranque por mano /arranque eléctrico |
| 发动机型号 Modelo de motor | 1E64F（可选进口动力） 1E64F（energía importada opcional） |
| 标定功率 Potencia nominal | 5.9kW/7000r/min |
| 额定流量 Caudal nominal | 2L/s |
| 额定压力 Presión nominal | 1.0Mpa |
| 最大扬程 Elevación máxima | 150m |
| 最大流量 Caudal máximo | 17m³/h |
| 自吸高度 Altura de succión automática | 7m |
| 水枪射程 Tiro de pistola de agua | 22～24m |
| 油箱容量 Capacidad de depósito de combustible | 23L/15L |
| 连续工作时间 Tiempo de trabajo continuo | 大约6h/4h Alrededor de 6h/4h |
| 净重 Peso neto | 15kg |
| 外形尺寸mm Tamaño de apariencia mm | 350×450×300mm |