| 名称 Nombre | 森林消防泵 Bomba contra incendio forestal |
| --- | --- |
| 型号 Modelo | SFBA5.5/3.4 |
| 启动方式 Forma de arranque | 手拉启动/电启动 Arranque por mano /arranque eléctrico |
| 发动机型号 Modelo de motor | SPE195（170F） |
| 标定功率 Potencia nominal | 3.7kW/3600r/min |
| 额定流量 Caudal nominal | 3.4L/s |
| 额定压力 Presión nominal | 0.55Mpa |
| 最大扬程 Elevación máxima | 80m |
| 最大流量 Caudal máximo | 17m³/h |
| 自吸高度 Altura de succión automática | 7m |
| 水枪射程 Tiro de pistola de agua | 20～22m |
| 油箱容量 Capacidad de depósito de combustible | 4.3L |
| 连续工作时间 Tiempo de trabajo continuo | 大约2.5h Alrededor de 2.5h |
| 净重 Peso neto | 30.5kg |
| 外形尺寸mm Tamaño de apariencia mm | 505×395×440mm |