名称：背负式风力灭火机
Nombre: extintor neumático protador

型号：6MF-22-50B
Tipo：6MF-22-50B

启动方式：手启动
Tipo de arranque：Arranque por mano

功率：4kw
Potencia：4kw

转速：7000r/min
Velocidad de giro：7000r/min

额定流量：0.5m³/s
Caudal nominal：0.5m³/s

有效灭火距离：2.2m
Distancia efectiva contra extinción: 2,2 m

油箱容积：2.6L
Capacidad de tanque: 2.6L

一次加油连续工作时间：70 min
Tiempo de trabajo continuo de repostar de una vez: 70 min

整备质量：10.5kg
Peso de vehículo completo：10.5kg

外形尺寸mm：580*415*580
Tamaño de apariencia mm：580*415*580