| 名称 Nombre | 超高扬程森林消防泵 Bomba contra incendio forestal de alta elevación |
| --- | --- |
| 型号 Modelo | SFBC30/0.5 |
| 启动方式 Forma de arranque | 手拉启动/电启动 Arranque por mano /arranque eléctrico |
| 发动机型号 Modelo de motor |
| 标定功率 Potencia nominal | 5.4kW/3600r/min |
| 额定流量 Caudal nominal | 0.5L/s |
| 额定压力 Presión nominal | 3MPa |
| 最大扬程 Elevación máxima | 500m |
| 最大流量 Caudal máximo | 2m³/h |
| 自吸高度 Altura de succión automática | 7m |
| 水枪射程 Tiro de pistola de agua | 18～20m |
| 油箱容量 Capacidad de depósito de combustible | 25L |
| 连续工作时间 Tiempo de trabajo continuo | 大约7小时 |
| 净重 Peso neto | 70kg |
| 外形尺寸mm Tamaño de apariencia mm | 680×520×630mm |